Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2026/2027 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Постановление Главы Бисертского городского округа №182 от 29.12.2006 г.; Свидетельство о постановке на учет юридического лица серия 66 № 005509683 от 20.02.2007 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним: № 66/015/551/2016-1720 от 15.11.2016 г. № 66/015/551/2016-1720 от 15.11.2016 г. № 66-66-66/115/313/2016-463/2 от 27.09.2016 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним: № 66/015/551/2016-1722 от 15.11.2016 г. № 66/015/551/2016-1724 от 15.11.2016 г. № 66-66-66/115/313/2016-517/1 от 20.10.2016 г. № 66/015/551/2016-1723 от 15.11.2016 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 31.08.2018 года № 19794; имеется приложение к лицензии; на срок-бессрочно. Виды реализуемых образовательных программ по видам спорта: лыжные гонки, настольный теннис, футбол, баскетбол, пауэрлифтинг, дзюдо. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 17.02.2023 г., регистрационный № Л035-01277-66/00194167. Свидетельства об аккредитации нет. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеется. Приказ № 78 от 13.07.2026 г. Об утверждении Образовательной программы МКОУ ДО «Бисертская спортивная школа» на 2026-2027 учебный год. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется. Утверждена приказом директора ДЮСШ № 77 от 29.06.2026 года на 2026-2030 годы. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется. Приказ № 79 от 13.07.2026 г., директором МКОУ ДО «БСШ» |
| 9. | Количество зданий образовательной организации | всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - Занятия проводятся в одну смену. В первую смену обучаются 14 групп. Количество обучающихся в них учащихся 203 человека. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 225 чел. в одну смену - 13 групп - 172 человека - 0 человек - 0 человек |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 3 Тренеры-преподаватели – 6 Инструктор-методист – 1 Иные работники – 14 Администрация – 3 Тренеры-преподаватели – 6 Инструктор-методист – 1 Иные работники – 14 0 |
| 13. | Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года | Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа) | Приказ № 42 от 24.03.2026 г. «Об утверждении отчета о самообследовании» |
| 14. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 15. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - Договор № 21/26-ТО-1 на тех. обследование и ремонт инж. сетей от 21.01.2026 г. (ул. Дзержинского, 2а); - Договор № 21/26-ТО-2 на тех. обследование и ремонт инж. сетей от 21.01.2026 г. (ул. Революции, 110а); - Муниципальный контракт на теплоснабжение № Мих5-8541/26 от 06.02.2026 г. - Муниципальный контракт на оказание коммунальных услуг № 21/26 от 16.01.2026 г. |
| 16. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 |
| 17. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 |
| 18. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 |
| 19. | Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена | В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 |
| 20. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 21. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | имеется, пригоден для проведения занятий/ имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры) | Спортивные и тренажерные залы имеются и готовы к проведению учебно-тренировочного процесса. Спортивного инвентаря и оборудования по норме. Акт осмотра № 1 от 15.05.2026 г. |
| 22. | Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/стадиона/спортивной площадки | имеется, пригоден для проведения занятий/ имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры) | Имеется, пригоден для проведения занятий. Акт осмотра № 1 от 15.05.2026 г. |
| 23. | Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии/ в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве/ отсутствует | Спортивное оборудование имеется в достаточном количестве. |
| 24. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт осмотра № 1 от 15.05.2026 г. |
| 25. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 26. | Объекты защиты образовательной организации | указать адреса объектов |  |
| 27. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) - нет. |
| 28. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа образовательной организации | Ответственный за пожарную безопасность в МКОУ ДО «БСШ» Шарафутдинова Галина Аркадьевна (приказ № 11 от 09.01.2023 г.). |
| 29. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Обучение руководителя: - Диплом о профессиональной переподготовке 592421850742, дата выдачи 24.04.2025 г. Квалификация: специалист по противопожарной профилактике; - Удостоверение о повышении квалификации 592424317783, дата выдачи 02.04.2025 г. 2. Обучение ответственного в МКОУ ДО «БСШ» - Диплом о профессиональной переподготовке 592421850743, дата выдачи 24.04.2025 г. Квалификация: специалист по противопожарной профилактике; - Удостоверение о повышении квалификации 592424317784, дата выдачи 02.04.2025 г. - Удостоверение о повышении квалификации 592424317786, дата выдачи 02.04.2025 г. 3. Обучение сотрудника: - Удостоверение о повышении квалификации 592424317785, дата выдачи 02.04.2025 г. Учения с персоналом и учащимися проводятся 2 раза в год. |
| 30. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. достаточно; 2. имеется; 3. проверены. |
| 31. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) В наличии, исправна. 2) Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации № 3 от 01.01.2026 г. с ООО ЧОП «ТАП-07». 3) Вывод АПС внутренней, внешней системы оповещения с пожарной частью ПЧ 277 Установлено оборудование «Стрелец-мониторинг». - Договор № 476-26-ТМО от 12.01.2026 г. ООО «Актай – Мониторинг». 5) - |
| 32. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да. |
| 33. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да. |
| 34. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность) | 1) Внутреннее – готово. Состояние – исправно Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 14.04.2026 г. Акт перекатки пожарного рукава на новую складку от 14.04.2026 г. 2) Наружного – нет. |
| 35. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Нет. |
| 36. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 37. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений | Предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области - нет. |
| 38. | Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами | - судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); - план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); - отчеты об исполнении плана | - |
| 39. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения) | Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 05.06.2025 г. Следующее обучение планируется в июне 2027 года. |
| 40. | Организация питания обучающихся | - наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; - тип пищеблока: сырьевой (доготовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соотвествии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока | Пищеблок отсутствует. |
| 41. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Периодический медицинский осмотр сотрудники БСШ прошли 05.02.2025 г. Следующий планируется на 1 квартал 2026 года. |
| 42. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | В наличие. Договор № 20.24 от 14.02.2024 г. Замена фильтров. УФ облучатели установлены 08.02.2019 г. |
| 43. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт очистки и проверки вентиляционных каналов ООО «Алтын», от 26.06.2026 г. Следующая проверка 26.06.2027 г. |
| 44. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет) | Нет. |
| 45. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 66-01-11/09608-26 от 08.05.2026 г. |
| 46. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 47. | Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации | указать адреса указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Дзержинского, 2а 623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Революции, 110а |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес(а) объекта(ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | Предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области нет. |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Категория опасности объекта IV. Утвержден: 19.01.2023 г. 06.02.2023 г. 23.01.2023 г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории) | Приказ № 67 от 14.08.2023 г. Ответственный – О.Г. Бойко, заместитель директора |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Обучено 2 человека. Удостоверение № 24062, ноябрь 2024 г., Удостоверение № 24062, ноябрь 2024 г., 2) Инструктажи проводятся 2 раза в год. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ № 31 от 121.03.2026 г. «Об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в здании МКОУ ДО «БСШ» |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Предусмотрена в штатном расписании. С 01.01.2026 г. введена должность сторож-вахтер. По трудовому договору в МКОУ ДО «БСШ» приняты 4 сотрудника на должность сторожа- вахтера. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | Договор № 635-П от 01.01.2026 г. ФГУП «Охрана» Россгвардии, Договор № 14/26 от 01.01.2026 г. Нижнесергинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области. Договор № 4 с ООО ЧОП «ТАП-07» от 01.01.2026 г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Установлена система оповещения, исправна. 2) Не требует обслуживания. 3) Договор № 635-П от 01.01.2026 г. ФГУП «Охрана» Россгвардии 4) – 5) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна. 2) Договор № 635-П от 01.01.2026 г. ФГУП «Охрана» Россгвардии |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (внутри здания, установка по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Имеется. 2. По улице Дзержинского, 2а: Внутри здания БСШ. 6 камер внутри здания, 5 - по периметру). 3. Выход изображения на монитор в помещении для охраны (1 этаж). По улице Революции, 110а: 4 камеры (1 – внутри здания, 3 – по периметру). Вывод изображения на монитор в фойе здания. 4. Договор на обслуживание системы видеонаблюдения не заключен. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Объект IV степени опасности. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии. |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Объект IV степени опасности. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Объект IV степени опасности. |
| 66. | Ограждение образовательной организации | имеется, соответствует требованиям/ имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры) | Имеется. В исправном состоянии. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | имеется, соответствует требованиям/ имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры) | 1. Имеется. 2. Исправно. |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Библиотечного фонда в МКОУ ДО «БСШ» нет. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | Свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нет. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 4 компьютера |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствует. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | - |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа образовательной организации | Приказ № 158 от 29.12.2025 г. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77 | Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается | указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд) | Общественным транспортом без компенсации за проезд. |
| 78. | Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами | 1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные | Собственного автобуса МКОУ ДО «БСШ» не имеет. |
| 79. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение | 1. Ответственный за БДД Луткова С.В., приказ № 71 от 01.08.2025 г. |
| 80. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) Утвержден: 30.07.2025 г. 3) Согласован: 30.07.2025 г. 4) Согласован: 30.07.2025 г. |
| 81. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 82. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 83. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется. |
| 84. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. Ограждение территории БСШ целостное. Наличие знака «Осторожно дети!». - Пешеходные переходы на маршруте движения, оснащены по ГОСТу. - Тротуары на маршрутах движения имеются. |
| 85. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Имеется. |
| 86. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 87. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 93 от 30.08.2021 г. |
| 88. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Находится в разработке. |
| 89. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Протокол № ОТ1-16221 от 18 февраля 2025г., Номера в реестре обученных: 105008531 - Директор МКОУ ДО «БСШ» Царев В.И.; 105008532 – заместитель директора МКОУ ДО «БСШ» Бойко О.Г.; 105008533 - Инструктор-методист, ответственная за охрану труда в БСШ Луткова С.В.; 105008534 - Заведующая хозяйством Шарафутдинова Г.А. |
| 90. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется. |
| 91. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 16 от 09.01.2023 г. «О введение в действие инструкций по охране труда». |
| 92. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются. |
| 93. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год. |
| 94. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | - 20 единиц - 20 единиц - 0 единиц - |
| 95. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 96. | Проведение капитального ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ | Капитальный ремонт системы отопления в здании, июль 2025 г.; Капитальный ремонт пола в спортивном зале МКОУ ДО «БСШ». Капитальный ремонт кабинетов директора и секретаря; в методическом кабинете, в кабинете главного бухгалтера. Ремонт пола в гардеробной по ул. Революции, 110а. Ремонт пола в фойе при входе в школу по ул. Дзержинского, 2а |
| 97. | Проведение текущего ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ | Плановый косметический ремонт по адресам: ул. Дзержинского, 2а и ул. Революции, 110а: Покраска, побелка стен и покраска пола в спортивном зале. Мытье окон и дверей. |
| 98. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования | Ремонт холодного тамбура; Замена дощатых полов на керамогранитные на лыжной базе; Ремонт душевой по ул. Революции, 110а; по ул. Дзержинского, 2а: |