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	Номер строки
	Наименование мероприятия
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	1
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	3
	4

	1.
	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области

	2.
	Наличие учредительных документов юридического лица
	указать реквизиты
	Постановление Главы Бисертского городского округа №182 от 29.12.2006 г.; 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица серия 66 № 005509683 от 20.02.2007 г.

	3.
	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области 
(далее – образовательная организация) недвижимого имущества
	указать реквизиты
	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
№ 66/015/551/2016-1720 от 15.11.2016 г. 
№ 66/015/551/2016-1720 от 15.11.2016 г. 
№ 66-66-66/115/313/2016-463/2 от 27.09.2016 г.

	4.
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация 
(за исключением арендуемых зданий) 
	указать реквизиты
	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
№ 66/015/551/2016-1722 от 15.11.2016 г. 
№ 66/015/551/2016-1724 от 15.11.2016 г. 
№ 66-66-66/115/313/2016-517/1 от 20.10.2016 г.
№ 66/015/551/2016-1723 от 15.11.2016 г. 

	5.
	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации
	1) номер лицензии, кем и когда выдана, 
на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2) соответствие данных, указанных 
в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства 
об аккредитации
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 31.08.2018 года  
№ 19794; имеется приложение к лицензии; на срок-бессрочно.
Виды реализуемых образовательных программ по видам спорта: лыжные гонки, настольный теннис, футбол, баскетбол, пауэрлифтинг, дзюдо. 
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 17.02.2023 г., регистрационный № Л035-01277-66/00194167.
Свидетельства об аккредитации нет.

	6.
	Наличие образовательных программ
	1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют
	Имеется.
Приказ № 78 от 13.07.2026 г.
Об утверждении Образовательной программы МКОУ ДО «Бисертская спортивная школа» на 2026-2027 учебный год.

	7.
	Наличие программ развития образовательной организации
	1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок; 
2) отсутствуют
	Имеется.
Утверждена приказом директора ДЮСШ № 77 от 29.06.2026 года на 2026-2030 годы.

	8.
	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год
	1) наличие;
2) когда и кем утвержден
	Имеется. Приказ № 79 от 13.07.2026 г., директором МКОУ ДО «БСШ»

	9.
	Количество зданий образовательной организации
	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом);
в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
	1) 2
2) 0

	10.
	Условия работы образовательной организации
	1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
	0. Занятия проводятся в одну смену.
В первую смену обучаются 14 групп. Количество обучающихся в них учащихся 203 человека.


	11.
	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации
	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать 
на сколько человек)
	1) 225 чел. в одну смену

2) 13 групп

3) 172 человека

4) 0 человек


5) 0 человек



	12.
	Укомплектованность образовательной организации кадрами
	1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту: 
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
	Администрация – 3
Тренеры-преподаватели – 6
Инструктор-методист – 1 
Иные работники – 14




Администрация – 3
Тренеры-преподаватели – 6
Инструктор-методист – 1 
Иные работники – 14




0

	13.
	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года
	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)
	Приказ № 42 от 24.03.2026 г. «Об утверждении отчета о самообследовании» 

	14.
	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

	15.
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации; 
2) отопления;
3) водоснабжения
	акты технического контроля (указать реквизиты)
	1. Договор № 21/26-ТО-1 на тех. обследование и ремонт инж. сетей от 21.01.2026 г. (ул. Дзержинского, 2а);
2. Договор № 21/26-ТО-2 на тех. обследование и ремонт инж. сетей от 21.01.2026 г. (ул. Революции, 110а);
3. Муниципальный контракт на теплоснабжение      № Мих5-8541/26 от 06.02.2026 г.	
4. Муниципальный контракт на оказание коммунальных услуг № 21/26 от 16.01.2026 г. 

	16.
	Оснащенность ученической мебелью
в соответствии с нормами и ростовыми группами
	соответствует/не соответствует
	В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21

	17.
	Обеспеченность учебниками 
в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)
	перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме учебниками
	В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21

	18.
	Оснащенность мастерских 
в соответствии с требованиями
	соответствуют/не соответствуют
	В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21

	19.
	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения
	обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена
	В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21

	20.
	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

	21.
	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала
	имеется, пригоден для проведения занятий/
имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/ 
отсутствует (принимаемые меры)
	Спортивные и тренажерные залы имеются и готовы к проведению учебно-тренировочного процесса. Спортивного инвентаря и оборудования по норме.
Акт осмотра № 1 от 15.05.2026 г.

	22.
	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/стадиона/спортивной площадки 
	имеется, пригоден для проведения занятий/
имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/ 
отсутствует (принимаемые меры)
	Имеется, пригоден для проведения занятий. 
Акт осмотра № 1 от 15.05.2026 г.

	23.
	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования 
	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии/ в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве/ отсутствует
	Спортивное оборудование имеется в достаточном количестве.

	24.
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах
	указать реквизиты актов испытаний
	Акт осмотра № 1 от 15.05.2026 г.

	25.
	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации

	26.
	Объекты защиты образовательной организации
	указать адреса объектов
	

	27.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России 
по Свердловской области)
	1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
	Предписаний  органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) - нет.

	28.
	Наличие ответственных лиц 
по пожарной безопасности
	указать реквизиты приказа образовательной организации
	Ответственный за пожарную безопасность в МКОУ ДО «БСШ» Шарафутдинова Галина Аркадьевна (приказ № 11 от 09.01.2023 г.).

	29.
	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)
	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного
в образовательной организации;
3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения);
4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения);
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
	1. Обучение руководителя:
- Диплом о профессиональной переподготовке 592421850742, дата выдачи 24.04.2025 г. 
Квалификация: специалист по противопожарной профилактике;
- Удостоверение о повышении квалификации 592424317783, дата выдачи 02.04.2025 г.
2. Обучение ответственного в МКОУ ДО «БСШ»
- Диплом о профессиональной переподготовке 592421850743, дата выдачи 24.04.2025 г. 
Квалификация: специалист по противопожарной профилактике;
- Удостоверение о повышении квалификации 592424317784, дата выдачи 02.04.2025 г.
- Удостоверение о повышении квалификации 592424317786, дата выдачи 02.04.2025 г.
3. Обучение сотрудника:
- Удостоверение о повышении квалификации 592424317785, дата выдачи 02.04.2025 г.
Учения с персоналом и учащимися проводятся 2 раза в год.

	30.
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 
	1. достаточно;
2. имеется;
3. проверены.

	31.
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта));
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала 
на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного комплекса;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной автоматики
	1) В наличии, исправна.
2) Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации № 3 от  01.01.2026 г. с ООО ЧОП «ТАП-07». 
3) Вывод АПС внутренней, внешней системы оповещения с пожарной частью ПЧ 277
Установлено оборудование «Стрелец-мониторинг».
1. Договор № 476-26-ТМО от 12.01.2026 г. ООО «Актай – Мониторинг». 
  5) - 

	32.
	Состояние путей эвакуации
	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)
	Да. 

	33.
	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	да/нет
	Да. 

	34.
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	1) внутреннее (указать состояние и готовность);
2) наружное (указать состояние и готовность)
	1) Внутреннее – готово. Состояние – исправно
Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 14.04.2026 г.
Акт перекатки пожарного рукава на новую складку от 14.04.2026 г.
2) Наружного – нет.

	35.
	Наличие декларации пожарной безопасности
	декларация зарегистрирована 
в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)
	Нет.

	36.
	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	37.
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области
	1) предписание/акт (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений);
2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
3) отчеты об устранении нарушений
	Предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области - нет.

	38.
	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами
	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения);
2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении);
3) отчеты об исполнении плана
	-

	39.
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного 
в образовательной организации;
3) обучение сотрудников (даты проведения)
	Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 05.06.2025 г.
Следующее обучение планируется в июне 2027 года.

	40.
	Организация питания обучающихся
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 
2) тип пищеблока:
сырьевой (доготовочный);
буфет-раздаточный;
3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соотвествии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18);
4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 
5) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор 
на оказание услуги питания (указать реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);
6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);
7) паспортизация пищеблока
	Пищеблок отсутствует.

	41.
	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии 
с установленным графиком
	наличие/отсутствие, указать даты
	Периодический медицинский осмотр сотрудники БСШ прошли 05.02.2025 г. 
Следующий планируется на 1 квартал 2026 года.

	42.
	Наличие установки фильтров
и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды
	наличие/отсутствие
	В наличие. 
Договор № 20.24 от 14.02.2024 г. Замена фильтров. УФ облучатели установлены 08.02.2019 г.

	43.
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) 
	указать реквизиты
	Акт очистки и проверки вентиляционных каналов ООО «Алтын», от 26.06.2026 г.
 Следующая проверка 26.06.2027 г.

	44.
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);
2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой 
на обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)
	Нет.

	45.
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды 
по микробиологическим показателям 
в соответствии с программой производственного контроля 
(при проведении работ на системе водоснабжения необходимо 
представить данные исследований 
после проведения этих работ)
	указать реквизиты
	Протокол лабораторных испытаний 
№ 66-01-11/09608-26 от 08.05.2026 г. 


	46.
	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

	47.
	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации
	[bookmark: anchor0]указать адреса указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
	623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Дзержинского, 2а
623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Революции, 110а

	48.
	Наличие предписаний органов 
надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области
	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес(а) объекта(ов);
2) количество неустраненных недостатков;
3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
5) отчеты об устранении недостатков
	Предписаний  органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области нет.

	49.
	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))
	Паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован 
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);
3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области (дата)
	Категория опасности объекта IV.



Утвержден:
19.01.2023 г.


06.02.2023 г.

23.01.2023 г.

	50.
	Наличие ответственных лиц
по антитеррористической защищенности объекта (территории)
	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)
	Приказ № 67 от 14.08.2023 г.
Ответственный – О.Г. Бойко, заместитель директора

	51.
	Проведение обучения, инструктажей
по антитеррористической защищенности
	1) количество обученных сотрудников; 
2) количество инструктажей
	1) Обучено 2 человека. 
Удостоверение № 24062, ноябрь 2024 г.,
Удостоверение № 24062, ноябрь 2024 г.,
2) Инструктажи проводятся 2 раза в год.

	52.
	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), 
в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
	наличие/отсутствие, указать реквизиты
	Имеется. 

	53.
	Обеспечение пропускного
и внутриобъектового режимов 
	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа
	Приказ № 31 от 121.03.2026 г. «Об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в здании МКОУ ДО «БСШ» 

	54.
	Организация физической охраны 
	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)
	Предусмотрена в штатном расписании. 
С 01.01.2026 г. введена должность сторож-вахтер. По трудовому договору в МКОУ ДО «БСШ» приняты 4 сотрудника на должность сторожа- вахтера. 

	55.
	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)
	1) наличие и исправность; 
2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина, меры)
	
Договор № 635-П от 01.01.2026 г. ФГУП «Охрана» Россгвардии,
Договор № 14/26 от 01.01.2026 г. Нижнесергинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области.
Договор № 4 с ООО ЧОП «ТАП-07» от 01.01.2026 г.

	56.
	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1) Установлена система оповещения, исправна.
2) Не требует обслуживания.
3) Договор № 635-П от 01.01.2026 г. ФГУП «Охрана» Россгвардии 
4) –
5) - 


	57.
	Система охранной сигнализации
	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	   1) Имеется, исправна.
2) Договор № 635-П от 01.01.2026 г. ФГУП «Охрана» Россгвардии 

	58.
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (внутри здания, установка по периметру);
2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты)
	1. Имеется.
2. По улице Дзержинского, 2а:
Внутри здания БСШ. 6 камер внутри здания, 5 - по периметру). 
3. Выход изображения на монитор в помещении для охраны (1 этаж).
По улице Революции, 110а:
4 камеры (1 – внутри здания, 3 – по периметру). Вывод изображения на монитор в фойе здания.
4. Договор на обслуживание системы видеонаблюдения не заключен.

	59.
	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Имеется.

	60.
	Оборудование основных входов 
в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Имеется.

	61.
	Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Имеется 

	62.
	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;
	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует. Объект IV степени опасности.

	63.
	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	В наличии.

	64.
	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) 
на прилегающую территорию объекта (территории)
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует. Объект IV степени опасности.

	65.
	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует. Объект IV степени опасности.

	66.
	Ограждение образовательной организации
	имеется, соответствует требованиям/ 
имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры)/ 
отсутствует (принимаемые меры)
	Имеется.
В исправном состоянии.

	67.
	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения
	имеется, соответствует требованиям/ 
имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры)/ 
отсутствует (принимаемые меры)
	1. Имеется.
2. Исправно.

	68.
	Раздел 7. Информационная безопасность

	69.
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Библиотечного фонда в МКОУ ДО «БСШ» нет.

	70.
	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)
	наличие/отсутствие 
	Свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нет.

	71.
	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»
	указать количество
	4 компьютера

	72.
	Наличие договорных обязательств 
с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика
	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)
	Отсутствует.

	73.
	Установка контент-фильтра 
на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»
	1) наименование и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет», имеют контент-фильтр
	-

	74.
	Проверка исправности контентной фильтрации
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	-

	75.
	Назначение ответственных лиц 
по информационной безопасности
	указать реквизиты приказа образовательной организации
	Приказ № 158 от 29.12.2025 г.

	76.
	Раздел 8. Безопасность дорожного движения

	77
	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается
	указать:
школьными автобусами;
общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)
	Общественным транспортом без компенсации за проезд.

	78.
	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами
	1) количество автобусов, всего (единиц);
2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»;
3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;
4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные
	Собственного автобуса МКОУ ДО «БСШ» не имеет.


	79.
	Безопасность школьных перевозок
	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного
за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);
4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
5) организация предрейсового 
и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);
6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);
7) укомплектованность водителями;
8) стаж работы водителя, обучение
	1. Ответственный за БДД Луткова С.В., приказ № 71 от 01.08.2025 г.


	80.
	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)
	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
	1) Имеется

2) Утвержден: 30.07.2025 г.
3) Согласован: 30.07.2025 г.





4) Согласован: 30.07.2025 г.

	81.
	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка
	наличие/отсутствие
	Отсутствует

	82.
	Наличие класса «Светофор»
	наличие/отсутствие
	Отсутствует 

	83.
	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	наличие/отсутствие
	Имеется.

	84.
	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение 
в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации
	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров
на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
	1. Ограждение территории БСШ целостное.
Наличие знака «Осторожно дети!». 



2. Пешеходные переходы на маршруте движения, оснащены по ГОСТу.

3. Тротуары на маршрутах движения имеются. 


	85.
	Наличие площадки (помещения) 
для хранения средств индивидуальной мобильности 
	наличие/отсутствие
	Имеется.

	86.
	Раздел 9. Охрана труда

	87.
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации
	указать реквизиты
	Приказ № 93 от 30.08.2021 г.

	88.
	Наличие коллективного договора
	указать реквизиты
	Находится в разработке.

	89.
	Наличие специалистов, обученных 
по 40-часовой программе по охране труда
	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
	Протокол № ОТ1-16221 от 18 февраля 2025г., 
Номера в реестре обученных:
105008531 - Директор МКОУ ДО «БСШ» Царев В.И.;
105008532 – заместитель директора МКОУ ДО «БСШ» Бойко О.Г.;
105008533 - Инструктор-методист, ответственная за охрану труда в БСШ Луткова С.В.;  
105008534 - Заведующая хозяйством  Шарафутдинова Г.А.

	90.
	Наличие плана работы по охране труда
 и профилактике детского травматизма 
в образовательной организации
	наличие/отсутствие
	Имеется.

	91.
	Наличие инструкций по охране труда
	указать реквизиты
	Приказ № 16 от 09.01.2023 г. «О введение в действие инструкций по охране труда».

	92.
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	наличие/отсутствие
	Имеются.

	93.
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	указать периодичность
	2 раза в год.

	94.
	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) 
 к началу 2026/2027 учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест;
4) планируемые сроки аттестации
	1. 20 единиц
1. 20 единиц

1. 0 единиц
   -

	95.
	Раздел 10. Ремонтные работы

	96.
	Проведение капитального ремонта
	виды работ, плановые сроки завершения работ
	Капитальный ремонт системы отопления в здании, июль 2025 г.;
Капитальный ремонт пола в спортивном зале МКОУ ДО «БСШ». 
Капитальный ремонт кабинетов директора и секретаря; в методическом кабинете, в кабинете главного бухгалтера.
Ремонт пола в гардеробной по ул. Революции, 110а.
Ремонт пола в фойе при входе в школу по ул. Дзержинского, 2а

	97.
	Проведение текущего ремонта
	виды работ, плановые сроки завершения работ
	Плановый косметический ремонт по адресам: ул. Дзержинского, 2а и ул. Революции, 110а:
Покраска, побелка стен и покраска пола в спортивном зале. Мытье окон и дверей. 

	98.
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации
	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год 
и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования
	Ремонт холодного тамбура;
Замена дощатых полов на керамогранитные на лыжной базе;
Ремонт душевой по ул. Революции, 110а;
по ул. Дзержинского, 2а:




